## 天花板 三材質對照
天花板 三材質對照
項目 | 昇揚鋁板(系統鋁板) | 一般鋁扣板(鋁質天花板) | 不鏽鋼天花板
安裝方式 | 暗架為主(骨架隱藏) | 明架為多(嵌條式) | 明架/客製暗架
表面質感 | 平整、接縫細；可仿木紋/霧面/鏡面 | 有接縫線(方塊紋較明顯) | 金屬拉絲/霧面，冷調工業風
防潮防水 | 佳(鋁基材+塗裝處理) | 佳 | 最佳(不鏽鋼完全抗鏽)
防霉 | 表面不易長黴 | 不易長黴 | 不易長黴
耐用度 | SGS鹽霧28天通過、甲醛無檢出、耐燃一級 | 中上，電鍍/烤漆面久用略退 | 最耐久
維修便利 | 可單片拆卸，免開維修孔 | 可單片拆卸，易換 | 可拆但較重，零件少
施工落塵 | 少(乾作業) | 少 | 少
價格/坪(含工) | 約 NT$2,500–4,500 | 約 NT$1,800–3,000 | 約 NT$4,000–6,000+
花色款式 | 多(木紋、石紋、霧面、飾帶、假樑) | 一般(白、銀、木紋有限) | 少(銀/黑/拉絲為主)
適合人 | 追求質感+省心維修的居家主流 | 預算型、重功能性 | 商用、特殊風格、預算寬裕

## 牆面 材質對照
牆面 材質對照
材質 | 特點 | 適用區 | 價格/坪(含工) | 推薦度
磁磚(石英磚/板岩/馬賽克) | 市場主流，好清、花色多；板岩/窯變磚質感佳 | 濕區+乾區最佳解 | NT$2,000–6,000 | ★★★★★
大板岩/薄版岩(120x240大板) | 縫少、整版氣勢感，近期精品主流 | 追求高質感、濕區 | NT$8,000–20,000 | ★★★★☆
石材(大理石) | 頂級奢華，但怕酸蝕、易吃色、需要養護 | 乾區為主，預算高 | NT$10,000+ | ★★★☆☆
烤漆玻璃/玻璃 | 無縫、明亮好清，但撞擊易裂、孔位施工要求高 | 乾區/乾濕設計 | NT$3,000–6,000 | ★★★☆☆
防水塗料+飾面(乳膠漆等) | 便宜，但只限乾區，淋浴區必不可用 | 乾區省預算 | NT$800–1,500 | ★★☆☆☆

## 地板 材質對照
地板 材質對照
材質 | 特點 | 適用區 | 價格/坪(含工) | 推薦度
防滑石英磚(濕區首選) | 表面粗糙、止滑係數高，花色多可仿木紋/岩紋 | 濕區+乾區主流 | NT$2,000–4,500 | ★★★★★
木紋磚 | 木地板視覺+磁磚耐用，兼具防滑款 | 想要木質感又怕濕 | NT$2,500–5,000 | ★★★★☆
石材地板 | 高雅，但溼時極滑，家用浴室較少吃 | 乾區設計感 | NT$8,000+ | ★★☆☆☆
塑膠地板 | 便宜、仿木紋，但淋浴區絕對不行(滑+易受潮) | 僅乾區過渡 | NT$800–1,500 | ★☆☆☆☆

## 推薦組合總覽
推薦組合總覽
部位 | 推薦 | 備註
天花板 | 昇揚鋁板(暗架) | 追求無縫質感；預算不足可改一般鋁扣板
濕區(淋浴)牆面 | 板岩磚/窯變石英磚 | 吸水率低+好清；預算夠可上大板岩減少縫
全室地板 | 防滑石英磚 或 木紋磚(防滑款) | 避免石材(濕時滑)；濕區地板止滑≥R10
乾區牆面 | 與濕區同磚延續 或 烤漆玻璃 | 可做局部變化
淋浴設備 | 恆溫淋浴柱(含頂噴+手持) | 免浴缸；先確認水壓/熱水器公升數

## 施工必問清單
施工必問清單（問工班前逐項打勾）
已確認 | 分類 | 問題
施工與報價
☐ |  | 天花板這價錢是「暗架」還是「明架」？
☐ |  | 暖風機+吊頂花灑的安裝費含不含？開孔與骨架補強是否另計？
☐ |  | 日後壞一片，可否單買備料？
☐ |  | 牆面/地板報價是否含舊飾材拆除與清運？
☐ |  | 保固年限？保固範圍(防水、漏水、翹曲)？
防水與結構
☐ |  | 淋浴牆面防水是否刷到180cm以上(最好到頂)？
☐ |  | 防水層是否為「彈性水泥+防水塗料」雙層？
☐ |  | 地面是否全區防水？洩水坡度是否≥1/100？
☐ |  | 現況天花板/牆面無壁癌、滲漏？
磁磚細節
☐ |  | 濕區地板止滑係數是否≥0.55 / R10以上？
☐ |  | 填縫是否使用「防霉型」填縫劑？
☐ |  | 磁磚吸水率？(濕區建議≤3%)
☐ |  | 磁磚留縫多大？對縫/亂縫？
設備配合
☐ |  | 恆溫淋浴柱冷熱水入水孔距是否符合(標準15~25cm)？
☐ |  | 水壓是否足夠(建議≥1.5kg/cm²)？是否需加壓馬達？
☐ |  | 熱水器公升數是否足夠(建議≥16L)？
☐ |  | 浴廁是否有對外排風/換氣(暖風機電源預留)？